Додаток №1 до рішення

№457 від 6 жовтня 2022р.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**по виконанню заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки**

Згідно довідок поданих комунальними підприємствами м. Стрия , щодо виконання заходів по підготовці підприємств до роботи в осінньо-зимовий період станом на місяць жовтень 2022 р. виконано наступне :

**КП «Стрийтеплоенерго» виконано :**

**На п. 1** Проведено гідравлічне випробування всіх теплових мереж і заміну теплових мереж на наступних котельнях по вулицях: Вишневій, Саксаганського, Дрогобицькій, Корчака, Нижанківського.

**На п. 2** Проведено повірку приладів обліку і датчиків сигналізації, а саме: газових лічильників, коректорів, датчиків тиску і температури, теплових лічильників, лічильників води та електроенергії, датчиків пожежної сигналізації, загазованості і охорони.

**На п. 3** Виготовлено перекриття для зберігання щепи.

**КП «Стрийводоканал» виконано :**

**На п. 4** Постійно проводяться роботи по ремонту пожежних гідрантів, очищуються від бруду, льоду і снігу в холодний період.

**На п. 5** Демонтаж пожежних гідрантів погоджуються з пожежно-рятувальною службою.

**На п. 6**  Проводяться роботи по ліквідації поривів на мережах водопостачання та заторів центральної каналізації в термін згідно діючих нормативів.

**На п. 7** Виконано роботи по заміні насосного агрегату на КНС по вул.Промислова, Грабовецька, Грабця.

**На п.8**  Виконано роботи по заміні насосного агрегату на ВНС по вул.Шевченка, 171, Новаківського.

**На п. 9** Виконано роботи по встановленню насосного агрегату на ВНС по вулиці Шевченка,55.

**На п. 10** Проведено заміну насосів на свердловинах № 18,19,21,23.

**Стрийським МККП виконано :**

**На п. 11**Підготовлено снігоприбиральну і посипочну техніку:

- піскорозкидувач - 2 од.

- трактор ЮМЗ - 1 од.

- екскаватор - 2 од.

- трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням - 6 од.

- трактор Беларус 82,1 з навсним обладнанням – 2 од.

- розсіювач навісний – 2 од.

**На п. 12** Проводяться роботи по заготівлі протиожеледної суміші.

**На п. 13** Завозиться протиожеледна суміш та ящики для зберігання для посипки тротуарів, доріжок по вулицях, мостах, в парках, скверах, майданах, кладовищі.

**На п. 14** Розроблено графіки чергування посипочної техніки, черговість посипки вулиць міста, маршрутні графіки. Створено аварійні бригади по посипці вулиць міста на випадок поломки механізмів і посипці вулиць вручну.

**На п. 15** Укладаються угоди із підприємствами на утримання в осінньо-зимовий період вулиць .

**На п. 16** Проводяться роботи по прочистці мереж дощової каналізації, проведено очистку решіток і колодязів, ліквідувано аварійні ситуації, закрито відсутні решітки і люки.

**На п. 17** Проводяться зрізки аварійних дерев і формування крон дерев по вулицях міста , в парках, скверах, міському кладовищі.

**На п. 18** Проводяться роботи по підготовленню квітників, клумб, декоративних ваз, для висаджування розсади у весняний період 2023 року.

**На п. 19** Проводится очищення території парків ім. Т.Г.Шевченка , ім. Нижанківського, Злуки і міського кладовища від опалого листя і сміття.

**На п.20** Забезпечено освітлення вулиць міста. Проводиться заміна непридатних ламп освітлення, проводяться профілактичні роботи трансформаторних підстанцій.

**На п. 21** Заготовлюються на міському кладовищі ями для захоронення.

**На п. 22** Заготовлюються дрова для опалення виробничих приміщень МККП.

**На п. 23** Проведено утеплення виробничих та побутових приміщень МККП.

**КП «УК « Комфортний Стрий» виконано :**

**На п. 24 Проведено ремонт системи центрального опалення :**

Вул. Коссака, 8;

Вул. Січ. Стрільців, 6б,6, 8, 8б, 10б, 10в, 12, 12а;

Вул.Успенська, 46;

Вул.Мазепи,4;

Вул.Обаля,25;

Вул.Виговського, 3, 7, 4.

**На п. 25 Проведено ремонт системи водопостачання :**

Вул. Успенська, 46;

Вул.Колесси, 26

Вул.Січових Стрільців,8;

Вул.Коссака, 6;

Вул.Виговського,2, 3, 5, 7;

Вул.Грабовецька, 118;

**На п. 26 Проведено ремонт системи водовідведення :**

Вул.Хмельницького, 21;

Вул.І.Франка,3;

Вул.Січових Стрільців,8;

Вул.Коссака 6, 8;

Вул.Грабовецька, 121;

Вул.Виговського, 3, 13.

**На п. 27 Проведено ремонт покрівлі , заміну водозливних труб :**

Вул. С.Бандери,16, 20;

Вул.Лепкого, 9;

Вул.Залізняка, 9;

Вул.Б.Хмельницького, 21;

Вул.І.Франка, 3.

Вул.Грабовецька, 17, 46;

Вул.Саксананського, 2.

**На п. 28 Проведено ремонт сходових кліток :**

Вул. Успенська, 2;

Вул.Лепкого, 9;

Вул.Грабовецька, 118.

**На п.29 Проведено ремонт електрощитових:**

Вул.Січ.Стрільців, 20б, 10а, 10б;

Вул.Коссака, 11а, 11б;

Вул.Нижанківського, 4;

Вул.Олесницького, 27;

Вул.Красівсського, 28.

**На п. 30Проведено повірку теплових лічильників у будинках**

**На п.31 Проведено утеплення горища будинків (слухові вікна):**

Вул.Залізняка, 5,6,7,8,9;

Вул.Січових Стрільців, 12а;

Вул.Коссака, 8,11а.

**По закладах освіти (Л.Стасенко) :**

**На п. 32** Виконано повірку газових лічильників та коректорів в закладах освіти Стрийської територіальної громади.

**На п. 33**  Проведено перевірку і прочистку димових і вентиляційних каналів в закладах освіти населених пунктів Стрийської територіальної громади.

**На п.34** Проводиться налагодження автоматики та технічне обслуговування котелень.

**На п.35** Придбано електролічильники для вимірювання активної та реактивної енергії закладів освіти Стрийської територіальної громади відповідно до приписів Південного РЕМу.

**На п.36** Проведено техобслуговування системи газопостачання.

**На п.37** Встановлено автоматику для печей.

**На п.38** Проводиться заміна газових лічильників METRIX на ELSTERG 10 та облаштування їх засобами дистанційної передачі даних (згідно припису Стрийського УЕГГ).

**На п.39** Встановлено котел на тверде паливо для НВК Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ.

**На п.40** Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для опалення.

**На п.41** Проводиться встановлення циркуляційних насосів ( П'ятничанський НВК, Семигинівська СЗОШ, Добрянська СЗОШ).

**На п.42** Проводиться встановлення котлів на тверде паливо для Семигинівської СЗОШ І-ІІІст.таОпорної Великодідушицької СЗОШ І-ІІІ ст.

**На п.43** Проведена заміна електродів на котлах в Стрийській ЗШ І-ІІІ ст.ім.В.Стасюка.

**На п.44** Проведено поточні ремонти в закладах освіти Стрийської ТГ.

**На п.45** Проводиться заміна газової арматури і електронного блоку розпалу газового клапана в НВК Братківський.

**На п.46** Придбано та встановлено батареї в плавальному басейні в с.Угерсько.

**На п.47** Проведено поточний ремонт системи опалення в Ланівській СЗОШ І-ІІІ ст.

**На п.48** Проведено поточний ремонт системи теплопостачання в Угерському ДНЗ.

**На п.49** Проведено заміну ЕКМ в Жулинському ДНЗ.

**На п.50** Проводиться переатестація відповідальних за газове господарство та операторів котелень.

**По закладах медицини (І.Равлінко) :**

**На п. 51** Проведено перевірку димовентиляційних каналів в закладах медицини населених пунктів Стрийської територіальної громади

**На п.52** Проведено повірку та заміну приладів комерційного обліку електроенергії та газу в закладах охорони здоров'я Стрийської територіальної громади.

**На п.53** Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для опалення.

**На п.54** Проведено упорядкування території в закладах медицини Стрийської територіальної громади.

**На п.55** Проведено ремонт та промивку систем теплопостачання.

**На п.56** Проведено обстеження установ щодо протипожежного стану.

**На п.57** Утеплено дверні та віконні пройоми у всіх відділеннях КНП «Стрийська ЦРЛ».

**На п.58** Проведено ремонт даху КНП «Стрийська ЦРЛ».

**На п.59** Перевірено технічний стан будівель та споруд.

**По закладах культури( І.Пукас) :**

**На п. 60** Проведено перевірку димовентиляційних каналів в будівлях закладів культури.

**На п. 61** Проведено повірку та заміну приладів комерційного обліку електроенергії та газу в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.62** Проведено в повному обсязі до потреби заготівля твердого палива для опалення.

**На п.63** Проводиться встановлення на кожному вводі електромагнітних клапанів та сигналізаторів загазованості.

**На п.64** Придбано електролічильники для вимірювання активної та реактивної енергії закладів культури Стрийської територіальної громади відповідно до приписів Південного РЕМу.

**На п.65** Проводиться встановлення на кожному вузлі споживання газу (печі) автоматики безпеки.

**КП «Водоканал Плюс»виконано:**

**На п.66** Проведено встановлення приладу обліку видобутої води на водозаборі в смт.Дашава.

**На п.67** Проведено ремонт покрівлі КНС – 2 в смт.Дашава.

**На п.68** Встановлено установку знезараження питної води в смт.Дашава.

**На п.69** Встановлено установку знезараження питної води в с.Кавське.

**На п.70** Проведено ремонт будівлі на свердловині в с.Кавське.

**На п.71** Проведено ремонт огорожі в с.Кавське.

**На п.72** Проведено ремонт покрівлі будівлі свердловини в с.Ланівка.

**На п.73** Проведено ремонт огорожі свердловини в с.Ланівка.

**На п.74** Встановлено установку для знезараження питної води в с.Ланівка.

**На п.75** Замінено глибинний насос на свердловині в с.Угерсько.

**На п.76** Встановлено резервний насос на КНС в с.Угерсько.

**Перший заступник міського голови М. Дмитришин**

**Заступник міського голови М. Журавчак**

**Заступник міського голови Х.Грех**