Комунальне некомерційне підприємство

Стрийської міської ради «Територіальне медичне об’єднання

«Стрийська міська об’єднана лікарня»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об’єднання «Стрийська міська об’єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження  замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4.  Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів для Відокремленого підрозділу «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» (Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2024-05-02-009486-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 352 000 грн. 00 коп. з ПДВ (триста п’ятдесят дві тисячі гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували інформацію щодо цін на товари, що отримана шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

- направлено запит цінових пропозицій офіційним представникам/дилерам/постачальникам конкретного товару/надавачам послуг.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Очікувана ціна є середнім арифметичним із отриманих даних.

5. Розмір бюджетного призначення: 400 000 грн. 00 коп. з ПДВ (чотириста тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2024 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є  штуки. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника, становить 1 штука на 2024 р.

| № | Найменування параметру |
| --- | --- |
|  | Призначений для використання у відділенні торако-абдомінальної хірургії, Е.Н.Т. відділеннях, акушерсько-гінекологічних відділеннях, урологічних відділеннях, ортопедичних відділеннях та інших відділеннях для комплексних операцій. |
|  | Тип столу – механічний. Регулювання положення секцій за допомогою важелів управління та педалі |
|  | Кількість секцій ложа не менше 5 |
|  | Матеріал обшивки напольної основи та колони столу неіржавіюча сталь |
|  | Наявність бокових рельс для кріплення аксесуарів |
|  | Ширина столу не більше 480 мм |
|  | Довжина столу не менше 2100 мм |
|  | Діапазон регулювання висоти не менше 750 – 910 мм |
|  | Нахил головної секції вниз не менше 90 град, вгору не менше 45 град. |
|  | Нахил спинної секції вниз не менше 18 град, вгору не менше 75 град |
|  | # Боковий нахил не менше 14 град вліво та не менше 17 град вправо |
|  | Ножна секція, нахил вниз не менше 90 град, кут розведення не менше 180 град |
|  | Тип ножної секції розділена |
|  | # Положення Тренделенбург не менше 30 град |
|  | # Положення Антитренделенбург не менше 15 град |
|  | # Безпечне навантаження не менше 200 кг |
|  | # Наявність ниркового мосту із висотою підйому не менше 120 мм |
|  | Мобільна основа на колесах |
|  | Наявність центрального блокування коліс за допомогою педалі |
|  | Наявність опор для рук не менше 2 шт. |
|  | Наявність опор для плечей не менше 2 шт. |
|  | Наявність колінних підставок для проктологічних втручань не менше 2 шт. Підставка може використовуватись в якості подовжувача для ножної секції. |
|  | Наявність наркозного екрану |
|  | Наявність тримачів типу Гопель |

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Товар, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен   відповідати    рівню,   нормам   і   стандартам   та   законодавчо встановленим на території  України нормам.

Гарантійний термін (строк) товару, повинен становити не менше 12 місяців, з моменту введення в експлуатацію, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.